## Slide 1: MANUAL PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
División de Mantenimiento y Monitoreo de Equipamiento

## Slide 2: Índice
Introducción
Objetivo
Procedimientos
  3.1. De la asignación de nombres de los archivos
  3.2. De la integración de la documentación
  3.2.1 De la integración de la orden de servicio
  3.3. De la entrega de la documentación
Contactos
Glosario
Anexos

## Slide 3
Con fundamento en el Contrato celebrado con el INSABI y/o el IMSS-Bienestar para la adquisición de bienes de equipo médico, equipo de laboratorio y mobiliario médico; en específico, en lo mencionado sobre las obligaciones de canje y/o devolución de los “bienes”, en la garantía, en las penas convencionales, las deducciones, así como en las obligaciones vertidas en el Anexo Técnico, el Área Administrativa de Monitoreo de Mantenimiento de Equipo Médico de la División de Mantenimiento y Monitoreo de Equipamiento (DIMME) tiene a bien expedir el siguiente:
MANUAL PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

## Slide 4: 1. Introducción

## Slide 5
De acuerdo con las obligaciones estipuladas en el contrato, es de vital importancia contar con el compromiso de cada uno de los proveedores, ya que
de acuerdo con la garantía, de acuerdo con el Anexo Técnico, y dentro de los términos establecidos previamente en el Contrato, cuando alguno de los equipos se encuentre fuera de servicio o cuando el mantenimiento preventivo se encuentre programado.
El mantenimiento preventivo, como su nombre lo indica, reduce la posibilidad de que los equipos médicos tengan fallas en sus funciones, reduce la pérdida de tiempo en cuanto a la resolución de las futuras fallas, y en consecuencia permite que exista una mayor eficacia en la atención de la salud de los pacientes.
Los mantenimientos son una pieza clave para el adecuado funcionamiento de los equipos médicos, de laboratorio y de mobiliario médico en las unidades médicas. Es por ello, que este conjunto de actividades y/o acciones realizadas para mantener un equipo operando o, en su caso, hacer que el equipo quede operando correctamente tras realizar dicho mantenimiento, es de vital importancia para lograr un sistema de salud a la altura de las necesidades de México.

## Slide 6: 2. Objetivo

## Slide 7
El presente manual tiene como objetivo establecer los lineamientos de entrega de la documentación de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados por parte de los licitantes. El propósito es lograr que los proveedores realicen entregas documentales de manera regular y dentro de los periodos establecidos.

## Slide 8: 3. Procedimientos
Referente al nombramiento, integración y entrega de la documentación de los mantenimientos preventivos y correctivos

## Slide 9
Para fines de este manual, por documentación de los mantenimientos nos referimos a:
Las ordenes de servicio de la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo (obligatoria);
Evidencia fotográfica que ilustre lo realizado en los mantenimientos (no obligatoria).

## Slide 10
3.1. DE LA ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE LOS ARCHIVOS

## Slide 11: Las evidencias deberán ser nombradas y guardadas de la siguiente manera
NUMERO DE ORDEN DE SUMINISTRO
ARCHIVOS (Nombre compuesto)
CLUES
CARPETA
SUBCARPETA
El nombre del archivo deberá estar compuesto por:
1. Nombre corto del proveedor (ver anexo 1) + “_”​;
2. Nombre corto del bien (ver anexo 2)+ “_”​;
3. Número de mantenimiento​ precedido de una “P” en caso de ser mantenimiento preventivo o de una “C” en caso de ser un mantenimiento correctivo.
Ejemplo: ​
​
GRUPOFARMS_VENTILADORADULP_C1
GRUPOFARMS_VENTILADORADULP_P1
GRUPOFARMS_VENTILADORADULP_P[2,3,..,n]

## Slide 12: 3.2. DE LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

## Slide 13
La Orden de Servicio deberá ser escaneada y estar en formato .PDF (no se aceptarán otros formatos);
Las Ordenes de Servicio de los mantenimientos que estén asociadas a un mismo CLUES, que correspondan al mismo número de orden de suministro y al mismo bien, deben venir en un solo archivo .PDF.
Si se tiene evidencia fotográfica de los mantenimientos realizados, esta deberá venir dentro del mismo archivo .PDF, y cada evidencia deberá estar inmediatamente después de cada Orden de Servicio a la cual se encuentre relacionada.
Si la Orden de Servicio cuenta con una fecha extemporánea porque los mantenimientos han sido reprogramados (sobre todo los preventivos) o si ha existido una cuestión particular que ha impedido al proveedor realizarlos en tiempo y forma, se debe de informar de estos casos particulares al Área Administrativa de Monitoreo de Mantenimiento de Equipo Médico de la DIMME. Esto con él propósito de evitar la aplicación de penas convencionales.

## Slide 14: 5. Para agilizar la revisión documental, se pide que los proveedores llenen una tabla con las mismas columnas (categorías) como la mostrada abajo, con la información entregada de las ordenes de servicio de los mantenimientos realizados.
Contrato | Proveedor | Número de Orden de Suministro | Nombre del bien (de acuerdo con el contrato) | CLUES al que fue entregado el bien | Modelo | Marca | Número de Serie | Número de Orden de Servicio del mantenimiento | Fecha en la que se realizó el mantenimiento | Nombre con el cual fue guardado el documento

## Slide 15: 3.2.1 DE LA INTEGRACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO

## Slide 16
Como bien se ha mencionado, la orden de Servicio deberá ser escaneada y presentada en formato PDF. Además, independientemente de la estructura por la cual opte el proveedor, es preciso que la orden de servicio contenga por lo menos, los siguientes requisitos:
  Nombre del establecimiento de Salud
  No. de contrato
  Nombre del licitante adjudicado
  Entidad Federativa
  Localidad
  Tipo de servicio (mantenimiento correctivo o preventivo)
  Fecha de inicio y termino del servicio
  Descripción del equipo (es imperativo que el nombre aparezca exactamente igual que en su contrato)
  Marca, modelo y número de serie del equipo
  Estado del equipo previo al servicio
  Actividades realizadas durante el servicio
  Refacciones utilizadas
  Observaciones , notas y/o recomendaciones del licitante adjudicado
  Estado del equipo después del servicio de mantenimiento
  Observaciones del establecimiento de salud
  Firmas de conformidad
  Sello del establecimiento de salud
cumplir con las siguientes estipulaciones:

## Slide 17
A continuación, se proporciona un ejemplo del formato orden de servicio mantenimiento preventivo/correctivo. Esto solo con la finalidad de ilustrar más puntualmente lo solicitado.
Nota: La orden de servicio debe ser requisitada una vez finalice el servicio.

## Slide 18: 3.3. DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN

## Slide 19
Es responsabilidad de los proveedores entregar, de manera periódica, la documentación que válide los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos. Ello a fin de que el área correspondiente de la DIMME dé seguimiento oportuno al cumplimiento de las obligaciones contractuales y así evitar posibles penas convencionales.
El Área Administrativa de Monitoreo de Mantenimiento de Equipo Médico de la DIMME de manera mensual pedirá la documentación de los mantenimientos vencidos y de los mantenimientos correctivos realizados con un mes de anterioridad.
En aquellos casos en donde exista un rezago mayor a dos meses de entrega documental de los mantenimientos preventivos y correctivos, es responsabilidad de los proveedores cooperar y comprometerse con el Área Administrativa de Monitoreo de Mantenimiento de Equipo Médico para su regularización con el fin de evitar posibles penas convencionales.
Es responsabilidad de los proveedores enviar la documentación debidamente llenada, acompañada de los sellos de los Establecimientos de la Salud y de la firma del supervisor del establecimiento de la salud, así como de la firma del personal designado por el licitante para realizar el mantenimiento. En caso de que exista algún error de llenado, es responsabilidad de los proveedores subsanarlo lo más pronto posible.

## Slide 20
La entrega de la documentación podrá ser de forma presencial o remota:
  En la entrega presencial:
  La documentación deberá estar almacenada en una memoria USB, debidamente nombrada y organizada como se ha explicado anteriormente. Además, la documentación deberá estar en formato PDF.
  La entrega documental puede ser de lunes a viernes, en los horarios de las 09:00 a.m. a 03:00 p.m. y de 05:00 p.m. a las 07:00 p.m., a excepción de los días festivos oficiales.
  La entrega documental la debe de recibir el Área Administrativa de Monitoreo de Mantenimiento de Equipo Médico de la DIMME y la persona designada por licitante deberá esperar unos minutos a que se dé validez a la información entregada.

## Slide 21
  En la entrega remota:
  La documentación deberá de estar debidamente nombrada y organizada como se ha explicado anteriormente y deberá enviarse al correo:
  mario.gonzalez@imssbienestar.gob.mx​
  alma.lopez@imssbienestar.gob.mx​​
  erika.fonseca@imssbienestar.gob.mx
  eduardo.vazquez@imssbienestar.gob.mx
con copia de conocimiento al correo:
equipo.mantenimiento@imssbienestar.gob.mx
  El licitante podrá adjuntar la información en el mismo correo o podrá crear carpetas compartidas en Google Drive o en OneDrive.
  6. Después de la revisión documental por parte del Área Administrativa de Monitoreo de Mantenimiento de Equipo Médico, si existen documentos u información que necesita ser subsanada, los proveedores tendrán que dar solución en el menor tiempo posible.

## Slide 22: 4. Contactos

## Slide 23: Correos electrónicos
Para cualquier duda, aclaración y/o envío de documentos, se facilitan los siguientes correos:
mario.gonzalez@imssbienestar.gob.mx
alma.lopez@imssbienestar.gob.mx​
erika.fonseca@imssbienestar.gob.mx
eduardo.vazquez@imssbienestar.gob.mx
Con copia de conocimiento para:
equipo.mantenimiento@imssbienestar.gob.mx

## Slide 24: 5. Glosario

## Slide 25
Equipo médico: aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, destinados a la atención médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar actividades de investigación biomédica.​
Mantenimientos preventivos: proceso de planeación y ejecución de acciones específicas que se realizan de manera periódica para mantener en funcionamiento el equipo y evitar o disminuir la posibilidad de fallas que inhabiliten o comprometan dicho funcionamiento.
Mantenimientos vencidos : mantenimientos cuya fecha programada de acuerdo con calendario y a la garantía concluyo o se debió llevar a cabo el mantenimiento a partir de los seis meses de haberse instalado el bien.

## Slide 26
Mantenimientos correctivos: Proceso utilizado para restaurar la función, integridad física, seguridad y/o rendimiento de un dispositivo después de una falla. El mantenimiento correctivo y el mantenimiento no programado se utilizan como equivalentes al término reparación.​
Orden de servicio: Documento realizado por el prestador de servicio donde se indican las actividades realizadas, las refacciones utilizadas en caso de requerirlo y los datos del equipo al que se dio servicio.​
* Glosario de Gestión de Equipo Médico. México: Secretaría de Salud, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud;

## Slide 27: 6. Anexos

## Slide 28
Como se mencionó desde un principio en este manual, las ordenes de servicio deberán ser nombradas con un nombre especifico. En la siguiente liga se proporciona el nombre corto de cada uno de los proveedores, o bien si así se prefiere se puede escanear el código QR.
Nombre corto del proveedor.

## Slide 29
MANUAL PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS